ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Автоматизированной газораспределительной станции

АГРС «Голубое пламя»

ТУ 3689-002-55402257-2009

По ТУ могут быть изготовлены АГРС на любую производительность и с любым количеством выходных линий.

Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава АГРС для реконструкции и капитального ремонта действующих объектов.

При заполнении опросного листа в пунктах с вариантами «ДА   |   НЕТ» – нужное подчеркнуть.

| 1. | Расчетное давление газа на входе АГРС, МПа | min |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рабочее давление газа на входе АГРС, МПа | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество выходных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход газа по каждому потребителю в отдельности, м3/ч (при Р=0,1013МПа, Т=293,15К) | потребитель | I |  | II |  | III | IV |  |
|  |  | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Давление газа по каждой выходной линии в отдельности, МПа | потребитель | I |  | II |  | III | IV |  |
|  |  | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Температура окружающей среды, ºС | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сейсмичность по СП 14.13330.2018, баллы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Снеговая нагрузка, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ветровая нагрузка, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Температура газа на входе АГРС, ºС | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Температура газа на выходе из АГРС, ºС | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. | Конструкция байпасной линии АГРС по ходу газа |  |  | кран ручной – задвижка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кран ручной - регулирующий клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
|  |  |  |  | кран управляемый – регулирующий клапан – кран ручной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Узел очистки газа от механических примесей и капельной жидкости |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Степень очистки газа от твердой примеси, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Резервирование узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Тип привода отключающей арматуры узла очистки газа |  |  | ручной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дистанционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Автоматический сброс в дренажную ёмкость с узла очистки газа |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Комплектация ёмкостью сбора конденсата с узла очистки газа (указать объём и тип исполнения) |  |  | Тип |  |  | Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Узел подогрева газа |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Резервирование узла подогрева газа |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Тип привода отключающей арматуры узла подогрева газа |  |  | ручной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |
|  |  |  |  | дистанционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |
| 16. | Узел редуцирования газа |  |  | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Резервирование узла редуцирования газа |  |  | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Погрешность регулирования давления газа на выходе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Тип регулятора давления газа |  |  | регулятор + монитор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | запорное устройство + регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Наличие функции ограничения расхода газа |  |  | ДА |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Узел учета расхода газа |  |  | ДА |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Расположение узла учета расхода газа |  |  | до входного крана |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | до узла редуцирования |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | после узла редуцирования |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | после выходного крана |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Узел замера на базе (указать свой вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Резервирование линии учета расхода газа |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Тип корректора (вычислителя) газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Резервирование корректора (вычислителя) газа |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Дублирование узла учета расхода газа |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Одоризация газа |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Расположение узла одоризации |  |  | Отдельно в блоке автоматической одоризации газа (БАОГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместно с узлом переключения в отдельном отсеке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Комплектация ёмкостью хранения и выдачи одоранта (указать объём и тип исполнения). |  |  | Тип |  | Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Наличие поточного хроматографа с системой подготовки проб (по отдельному опросному листу) |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Наличие анализатора точки росы по воде с системой подготовки проб |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Наличие анализатора точки росы по углеводородам с системой подготовки проб |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Наличие локальной САУ ТП АГРС (по отдельному опросному листу https://www.agrs.kz/oprosnye-listy.html ) |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Регистрация технологических параметров АГРС (перечислить): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Наличие резервного источника питания |  |  | бензогенератор (только для САУ ТП АГРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БКЭС (по отдельному опросному листу https://clean-energy.kz/oprosnye-listy.html ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГПЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Питание технологически важного оборудования |  |  | Солнечная электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ветреная электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Время работы САУ ТП АГРС от ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Напряжение питания узлов управления кранами, B |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6 | Количество вводов системы электроснабжения, напряжения и тип электропитания |  |  | Два ввода с АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Один ввод без АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Один ввод + бензогенератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Способ передачи данных в дом оператора по |  |  | проводной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
|  |  |  |  | радиоканалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| 22.8 | Расстояние от АГРС до дома оператора, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Наличия блока «Операторная» (КИПиА). |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Перечислить дополнительные помещения блока «Операторная» (КИПиА): Комната отдыха, комната приема пищи, мастерская, санузел, душевая и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Перечислить дополнительное оборудование для комплектации блока «Операторная» (КИПиА): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Тип отопления блоков |  |  | электрическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водяное от собственной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водяное от внешнего источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Изолирующего соединения на входных и выходных газопроводах АГРС |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Тип изолирующего соединения |  |  | изолирующее фланцевое соединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | изолирующая монолитная муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
| 26 | Межблочная обвязка |  |  | технологическая обвязка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
| 27. | Комплект ЗИП (если нужен, то указать на какой срок) |  |  | технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лет |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  | оборудование КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лет |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
| 28. | Видеонаблюдение и охранно – периметральной сигнализации |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Место установки АГРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Состав газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения % | № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  | Метан (СН4) |  | 31.13 | Водород (H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  | Этан (С2Н6 ) |  | 31.14 | Кислород (О2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 |  | Пропан (С3Н8) |  | 31.15 | Азот (N2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 |  | Н-бутан (н-С4Н10) |  | 31.16 | Диоксид углерода (CO2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 |  | И-бутан (и-С4Н10) |  | 31.17 | Монооксид углерода (СО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.6 |  | Н-пентан (н-С5Н12) |  | 31.18 | Сероводород (H2S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.7 |  | И-пентан (и-С5Н12) |  | 31.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.8 |  | Н-гексан (н-С6Н14) |  | 31.20 | Вода (Н2О) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.9 |  | Н-гептан (н-С7Н16) |  | 31.21 | Углеводородный остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.10 |  | Н-октан (н-С8Н18) |  | 31.22 | Метиловый спирт (метанол) (СН3ОН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.11 |  | Н-нонан (Н-С9Н20) |  | 31.23 | Гелий (He) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12 |  | Н-декан (н-С10Н22) |  | 31.24 | Аргон (Ar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Плотность при стандартных условиях, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Массовая концентрация сероводорода, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Массовая концентрация механических примесей, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Температура газа в точке отбора пробы, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- К опросному листу необходимо приложить перечень дополнительно устанавливаемого электрооборудования, подключаемому к распределительному щиту поставляемой АГРС.

- Требования опросного листа не заполненные заказчиком выполняются по усмотрению завода – изготовителя.

- Окончательная компоновка АГРС определяется по привязке ее к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом заполненный опросной лист является неотъемлемой частью договора поставки и служит исходным техническим документом для изготовления АГРС.

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска АГРС в производство не допускается.

Реквизиты заказчика:

| Наименование предприятия: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Тел.: |  |
| e-mail: |  |
| Web-сайт: |  |

| Представитель заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |
| Дата |  | МП |  |