ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блочной котельной установки (БКУ)

| 1. Наименование и адрес отапливаемого объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Отапливаемый объем каждого здания, м3 |  |  |  |  |  |
| 3. Тепловая мощность котельной, МВт (Гкал/ч) в том числе: |  |  |  |  |  |
| на отопление |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение макс. |  |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| технологическая |  |  |  |  |  |
| 4. Тип котельной (модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 5. Основное топливо |  |  |  |  |  |
| 6. Резервное топливо |  |  |  |  |  |
| 7. Давление газа расчетное, МПа |  |  |  |  |  |
| 8. Давление газа фактическое, МПа | min (__________) |  | max (_________) |  |  |
| 9. Необходимость установки ГРУ в котельной | Да (___) |  | Нет (___) |  |  |
| 10. Необходимость установки ГРПШ | Да (___) |  | Нет (___) |  |  |
| 11. Водоподготовка (химическая, электромагнитная, магнитная, комплексон) |  |  |  |  |  |
| 12. Давление водопроводной воды, (минимальное) МПа |  |  |  |  |  |
| 13. Анализ воды прилагается | Да (___) |  |  | Нет (___) |  |
| 14. Требование к узлу учета газа (счетчик, корректор по t , по Р) |  |  |  |  |  |
| 15. Необходимость теплосчетчиков | Да (___) |  |  | Нет (___) |  |
| 16. Необходимость счетчика горячей воды | Да (___) |  |  | Нет (___) |  |
| 17. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды | Да (___) |  |  | Нет (___) |  |
| 18. Насос (нерегулируемый, с частотным преобразователем) |  |  |  |  |  |
| 19. Диаметры присоединительные (Т1, Т2, Т3, Т4, В1) |  |  |  |  |  |
| 20. Требование к регулированию температуры теплоносителя (полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха) |  |  |  |  |  |
| 21. Тип обслуживания котельной (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт, с обслуживающим персоналом с бытовым помещением, беспроводная связь) |  |  |  |  |  |
| 22. Категория котельной по надежности отпуска тепла |  |  |  |  |  |
| 23. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника (м) |  |  |  |  |  |
| 24. Максимальная температура теплоносителя (95, 115°С) |  |  |  |  |  |
| 26. Тип системы отопления (зависимая, независимая) |  |  |  |  |  |
| 27. Давление в подающем трубопроводе системы отопления, МПа |  |  |  |  |  |
| 28. Давление в обратном трубопроводе системы отопления, МПа |  |  |  |  |  |
| 29. Давление в подающем трубопроводе системы ГВС, МПа |  |  |  |  |  |
| 30. Давление в обратном трубопроводе системы ГВС, МПа |  |  |  |  |  |
| 31. Конструкция дымовой трубы |  |  |  |  |  |
| 32. Наличие светового ограждения и раскраски дымовой трубы | Да Нет |  |  |  |  |
| 33. Высота дымовой трубы, м |  |  |  |  |  |
| 34. Сейсмичность района, баллы |  |  |  |  |  |
| 35. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |

36.  Особые условия Заказчика: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки БКУ согласовываются после заполнения опросного листа.

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска БКУ в производство не допускается.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел.: ____________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП