ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока подогрева газа БПГ

| max | min |
| --- | --- |

1.  Давление газа на входе, МПа

| max | min |
| --- | --- |

2. Расход газа, нм3/ч

| max | min |
| --- | --- |

3. Температура газа на входе в БПГ, °С

| max | min |
| --- | --- |

4. Температура газа на выходе из БПГ, °С

| max | min |
| --- | --- |

5. Температура окружающей среды, °С

| 6. | Снеговая нагрузка, кПа |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Ветровая нагрузка, кПа |  |
| 8. | Сейсмичность района, баллы по СНИП II-7-81 |  |

| да | нет |
| --- | --- |

9.  Необходимость автоматического поддержания заданной

| температуры газа: БПГ | ГРС |
| --- | --- |

8.1 На выходе из:

| 8.2 Тип сигнала с датчика температуры Токовый выход (4-20мА) |  |
| --- | --- |
| MODBUS |  |
| Другое |  |

газа на выходе ГРС:

| 10. Необходимость резервирования теплообменного да | нет |
| --- | --- |

| аппарата да | нет |
| --- | --- |

11.  Необходимость резервирования котла подогрева

теплоносителя, % МПа

| 12. Необходимость автоматического управления да | нет |
| --- | --- |

кранами БПГ*

| 13. Необходимость установки узла редуцирования да | нет |
| --- | --- |

газа для котлов подогрева теплоносителя

| max | min |
| --- | --- |

14. Давление на выходе ГРС

| 15. Необходимость учета топливного газа в БПГ да | нет |
| --- | --- |

| 16. Необходимость комплектации БПГ системой авто- да | нет |
| --- | --- |

матизированного контроля и управления с передачей

данных о работе БПГ на верхний уровень управления

| 17. Протокол обмена данными MODBUS |  |
| --- | --- |
| SIMATIC S7 | Тип ( ) |
| Другое |  |

| Ethernet |  |
| --- | --- |
| Выделенная линия |  |
| GSM/ GPRS |  |
| Радиоканал |  |
| Другое |  |

18. Канал связи с верхним уровнем

| 19. Необходимость дополнительного контура для да | нет |
| --- | --- |

отопления помещений ГРС

20. Необходимость в регистрации технологических параметров, (перечислить):

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

21.Количество заказываемых БПГ ___________________________

22. Дополнительные требования_______________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

* При необходимости автоматического управления кранами БПГ в графе дополнительные сведения указывать способ управления:

- от САУ ГРС;

- от САУ БПГ.

Примечание:

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска БПГ в производство не допускается.

Стоимость и сроки поставки БПГ согласовываются после заполнения опросного листа.

Реквизиты заказчика

Наименование предприятия _____________________________________________________________________

почтовый адрес _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Тел.: ____________________________________________

e-mail ___________________________________________

web: ____________________________________________

Представитель заказчика Должность ____________ Ф.И.О. ________________ Подпись _______________ МП