ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Газоизмерительной станции

ГИС  «Голубое пламя»

По ТУ могут быть изготовлены ГИС на любую производительность и с любым количеством выходных линий.

| Месторасположение ГИС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки строительства ГИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата: |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Температура газа на входе ГИС, ºС |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| 3. Температура газа на выходе ГИС, ºС |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| 4. Плотность газа в с.у., кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Молярный состав газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Метан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Этан,% |  |  |  | min (_________) | max(__________) |  |  |
| Пропан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Н-бутан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| И-бутан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Н-пентан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| И-пентан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Н-гексан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Н-гептан,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Водород,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Водяной пар,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Азот,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Диоксид углерода,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Кислород,% |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Другие газы |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| Технические характеристики ГИС |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Давление газа на входе ГИС, МПа |  |  |  | min (__________) | max (__________) |  |  |
| 7. Количество потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Максимальный расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч |  |  | потребитель |  |  |  |  |
|  |  |  | расход |  |  |  |  |
| 9. Минимальный расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч |  |  | потребитель |  |  |  |  |
|  |  |  | расход |  |  |  |  |
| 10. Давление газа по каждой выходной линии в отдельности, МПа |  |  | потребитель |  |  |  |  |
|  |  |  | давление |  |  |  |  |
| 11. Внутренний диаметр подводящего трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Толщина стенки подводящего трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Режим работы ГИС |  |  |  | непрерывный | периодический |  |  |
| 14. Температура окружающей среды, ºС |  |  |  | min (_________) | max (__________) |  |  |
| 15. Допустимая сейсмичность района установки ГИС по СНиП II-7-81, баллы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Узел очистки газа от механических примесей и капельной жидкости |  |  |  | да (___) | нет (___) |  |  |
| 17. Резервирование узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости |  |  |  | да (___) | нет (___) |  |  |
| 18. Количество измерительных линий |  | рабочих |  | резервных | байпас |  |  |
|  |  |  |  |  | да ( ) |  | нет ( ) |
| 19. Тип преобразователя расхода газа |  | - переменного перепада давления Быстросменное сужающее устройство (БСУ) - ультразвуковой - Flowsic 600 - ГиперФлоу - Daniel Senior Sonic - Daniel Junior Sonic - MPU - ГУВР - другое (указать) - другое (указать) |  |  |  |  |  |
| 20. Наличие пробоотборного зонда |  |  |  | да (___) |  | нет(___) |  |
| 21. Наличие системы ручного отбора проб (в баллон) |  |  |  | да (___) |  | нет(___) |  |
| 22. Наличие поточного хроматографа с системой подготовки проб |  |  |  | - Siemens - БАКС - Emerson - другое (указать) - не требуется |  |  |  |
| 23. Наличие анализатора точки росы по воде с системой подготовки проб |  |  |  | - Ametek - Condumax - Конг Прима-10 - другое (указать) - не требуется |  |  |  |
| 24. Наличие анализатора точки росы по углеводородам с системой подготовки проб |  |  |  | - Ametek - Condumax - Конг Прима-10 - другое (указать) - не требуется |  |  |  |
| 25. Наличие поточного плотномера газа |  |  |  | - Solartron 7812 - ППГ - Konvels - другое (указать) - не требуется |  |  |  |
| 26. Регистрация технологических параметров ГИС (перечислить): |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Дополнительные требования: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Стоимость и сроки поставки ГИС согласовываются после заполнения опросного листа.

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска ГИС в производство не допускается.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

Тел.: ____________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________            МП