**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Шкафной газорегуляторный пункт ШРП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | | | | | Значение |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ШРП | | | | P вх. max, МПа |  |
| P вх. min, МПа |  |
| 2 | Количество выходов (1, 2, другое) | | | | |  |
| 3 | Выходное давление по каждому выходу | | | | P1вых., кПа |  |
| P2вых., кПа |  |
|  |  |
| 4 | Расход газа по каждому выходу | | | | Q1max, нм3/ч |  |
| Q1min, нм3/ч |  |
| Q2max, нм3/ч |  |
| Q2min, нм3/ч |  |
|  |  |
| 5 | Температура окружающей среды | | | | tmax, °С |  |
| tmin, °С |  |
| 6 | Температура газа на входе в ШРП | | | | tmax, °С |  |
| tmin, °С |  |
| 7 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ШРП и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) | | | | |  |
| 8 | Необходимость резервирования узла очистка газа | | | | |  |
| 9 | Тип регулятора | | | | |  |
| 10 | Необходимость резервирования линии редуцирования | | | | |  |
| 11 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа | | | | |  |
| 12 | Выбор типа измерительного устройства | | Комплекс с турбинным счётчиком | | |  |
| Комплекс с ротационным счётчиком | | |  |
| Комплекс c вихревым счётчиком | | |  |
| Комплекс с ультразвуковым счётчиком | | |  |
| Другое | | |  |
| 13 | Параметры коррекции показаний счётчика | | Коррекция по температуре | | |  |
| Коррекция по температуре и давлению | | |  |
| 14 | Тип корректора | | | | |  |
| 15 | Необходимость отопления шкафа | | | | |  |
| 16 | Тип отопления шкафа | | | Газовое | |  |
| Электрическое | |  |
| Водяное от внешнего источника | |  |
| 17 | Место установки |  | | | | |
| 18 | Адрес отгрузки ШРП, с указанием грузополучателя |  | | | | |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации ШРП

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примечание:**

Данный опросный лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ШРП и служит документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление ШРП.

**ВНИМАНИЕ!** Изменение опросного листа после запуска ШРП в производство не допускается.

Стоимость и сроки поставки ШРП согласовываются после заполнения опросного листа.

**Реквизиты заказчика:**

Наименование предприятия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Web-сайт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Представитель заказчика:**

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП