## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на емкость сбора, хранения и выдачи конденсата (ЕК)

| № | Вопросы | Ответы (заполняются заказчиком: указывается конкретная цифра, устройство или обводится нужное) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочее давление, МПа |  |  |  |
|  | Расчетное давление, МПа |  |  |  |
|  | Внутренний объем, м3 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | др. |  |
|  | Исполнение |  | наземное |  |
|  |  |  | подземное |  |
|  | Рабочая температура среды, °С |  |  |  |
|  | Расчетная температура стенки, °С |  |  |  |
|  | Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С |  | наземной части |  |
|  |  |  | подземной части |  |
|  | Рабочая среда |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |
|  | Допустимая сейсмичность района установки ГРС по СНиП II-7-81, баллы |  |  |  |
|  | Необходимость установки сигнализатора уровня (указать тип ) |  | да |  |
|  |  |  | нет |  |
|  | Необходимость обвязки (если «да», то указать перечень элементов) |  | да |  |
|  |  |  | нет |  |
|  | Особые требования к изготовлению емкости |  |  |  |

| 14. | Количество заказываемых емкостей |  |
| --- | --- | --- |
| 15. | Наименование предприятия заказчика |  |
|  | почтовый адрес |  |
|  | тел. |  |
|  | e-mail |  |
| 16. | Место установки |  |
| 17. | Адрес отгрузки емкости с указанием грузополучателя |  |
| 18. | Дополнительные требования |  |

Примечания:

- Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит документом для изготовления аппарата емкостного.

- Опросный лист заполняется заказчиком, подписывается и скрепляется печатью.

- Изменения опросного листа в процессе изготовления аппарата емкостного не принимаются.

Представитель заказчика:

Должность ______________________________

Ф.И.О.       _______________________________

Подпись   _______________________________

МП