ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на пункт подготовки газа (ППГ)

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ППГ |  |  |  |  | P вх. max, МПа |  |
|  |  |  |  |  |  | P вх. min, МПа |  |
| 2 | Диаметр трубы на входе в ППГ |  |  |  |  | Ду, мм |  |
| 3 | Диаметр трубы на выходе в ППГ |  |  |  |  | Ду, мм |  |
| 4 | Количество выходов (1, 2, другое) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выходное давление по каждому выходу |  |  |  |  | P1вых., кПа |  |
|  |  |  |  |  |  | P2вых., кПа |  |
| 6 | Расход газа по каждому выходу |  |  |  |  | Q1max, нм3/ч |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1min, нм3/ч |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2max, нм3/ч |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2min, нм3/ч |  |
| 7 | Температура окружающей среды |  |  |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 8 | Температура газа на входе в ППГ |  |  |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 9 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сейсмичность района, баллы по СНИП II-7-81 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество степеней очистки газа |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ППГ и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Необходимость резервирования узла очистка газа |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Необходимость автоматического сброса конденсата с фильтров очистки в емкость сбора конденсата |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Емкость сбора конденсата (укажите объем и тип) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Необходимость подогрева газа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Необходимость резервирования узла подогрева |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Минимальная температура газа на выходе (для ППГ с узлом подогрева газа), tmin °С |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тип регулятора |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Необходимость резервирования линии редуцирования |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Выбор типа измерительного устройства |  |  | Комплекс с турбинным счётчиком |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплекс с ротационным счётчиком |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплекс c вихревым счётчиком |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком |  |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |  |
| 23 | Параметры коррекции показаний счётчика |  |  | Коррекция по температуре |  |  |  |
|  |  |  |  | Коррекция по температуре и давлению |  |  |  |
| 24 | Тип корректора |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Необходимость резервирования узла учёта |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Необходимость установки систем для контроля параметров качества природного газа (перечислите необходимые показатели) |  |  |  |  |  |  |
|  | - хроматограф (укажите тип) |  |  |  |  |  |  |
|  | - калориметр (укажите тип) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Необходимость учёта расхода газа на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Необходимость резервирования узла учёта расхода газа на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Необходимость установки системы автоматизированного управления технологическим процессом (САУ ППГ) на элементной базе фирмы Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Тип контроллера | Simatic S7-200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simatic S7-300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simatic S7-400Н с резервированием систем распределения ввода-вывода (1 комплект рабочий, другой - резервный) и обеспечивающий резервный обмен данными с вышестоящим звеном через Industrial Ethernet |  |  |  |  |  |
| 31 | Укажите размер сенсорной панели оператора фирмы Siemens (12"-17") |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Необходимость дистанционной передачи технологической информации и сигналов тревоги на диспетчерский пульт |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Способ передачи данных |  | GSM/GPRS канал |  |  |  |  |
|  |  |  | радиоканал |  |  |  |  |
|  |  |  | телефонная линия |  |  |  |  |
| 34 | Параметры обеспечения безопасности ППГ с системой автоматического управления при возникновении аварии |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе и автоматический сброс газа |  |  |  |  |
| 35 | Наличие системы контроля загазованности |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Наличие пожарно-охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Необходимость систем автоматического пожаротушения (укажите тип) |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Необходимость автономного энергообеспечения систем САУ ТП (кол-во часов) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Необходимость учёта расхода электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тип отопления блок-контейнера |  |  |  | Газовое |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрическое |  |  |
|  |  |  |  |  | Водяное от внешнего источника |  |  |
| 41 | Наименование предприятия заказчика, почтовый адрес, реквизиты |  |  |  |  |  |  |

| 42 | Место установки |  |
| --- | --- | --- |
| 43 | Адрес отгрузки ППГ, с указанием грузополучателя |  |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации  ППГ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание:

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ППГ и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление ППГ.

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска БПГ в производство не допускается.

Стоимость и сроки поставки БПГ согласовываются после заполнения опросного листа.

Реквизиты заказчика

Наименование предприятия _____________________________________________________________________

почтовый адрес _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Тел.: ____________________________________________

e-mail ___________________________________________

web: ____________________________________________

Опросный лист заполнил:

(ФИО, должность)

М.П.   (подпись)