ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ (СИКН, СИКНС)

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация – заказчик |  |
| 3 | Назначение СИКН |  прием  сдача |
| 4 | Организация, принимающая/сдающая нефть |  |
| 5 | Контактное лицо: Ф.И.О. Должность Телефон e-mail |  |
| 6 | Дата заполнения |  |

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Ном. | Макс. |
| 1 | Температура окружающей среды | °С |  |  |  |
| Характеристики рабочей среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочая среда |  | сырая нефть  товарная нефть нефтепродукт ____________________ |  |  |
| 2 | Рабочий диапазон температуры | °С |  |  |  |
| 3 | Массовая доля воды | % |  |  |  |
| 4 | Вязкость кинематическая | сСт |  |  |  |
| 5 | Плотность рабочей среды в рабочем диапазоне температур | кг/м3 |  |  |  |
| 6 | Массовая доля механических примесей, не более | % |  |  |  |
| 7 | Концентрация хлористых солей, не более | мг/дм3 |  |  |  |
| 8 | Давление насыщенных паров, не более | кПа |  |  |  |
| 9 | Массовая доля серы, не более | % |  |  |  |
| 10 | Содержание парафина, не более | % |  |  |  |
| 11 | Массовая доля сероводорода, не более | млн-1 |  |  |  |
| 12 | Массовая доля метил и этилмеркаптанов, не более | млн-1 |  |  |  |
| 13 | Содержание свободного газа, не более | %, об. |  |  |  |
| Технические характеристики СИКН |  |  |  |  |  |
| 14 | Расход | м3/ч (т/ч) |  |  |  |
| 15 | Рабочее давление | МПа |  |  |  |
| 16 | Диаметр подводящего трубопровода | мм |  |  |  |
| 17 | Режим работы СИКН |  | непрерывный  периодический |  |  |

| Состав СИКН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для размещения СИКН |  |  |  |  |
| 1 | Технологическая часть |  | блок-бокс  сборно-модульное здание  открытая площадка  помещение Заказчика  прочее_______________________________________ (указать) |  |
| 2 | Блок фильтров (БФ) |  |  открытая площадка  отдельный блок-бокс  под общей крышей с блоком измерительных линий (БИЛ) |  |
| 3 | Блок измерения качества нефти (БИК) |  |  отдельный блок-бокс  под общей крышей с блоком измерительных линий (БИЛ) |  |
| 4 | Блок поверочного устройства (БПУ) |  |  отдельный блок-бокс  под общей крышей с блоком измерительных линий (БИЛ) |  |
| 5 | Операторная (СОИ) |  |  блок-бокс  сборно-модульное здание  операторная Заказчика |  |
| Блок фильтров (БФ) |  |  |  |  |
| 6 | Тип конструктивного исполнения |  |  |  отдельный фильтры расположены в БИЛ перед преобразователем расхода |
| 7 | Контроль перепада давления. Марка датчиков |  |  |  датчики давления датчики перепада давления Fisher-Rosemount Метран Jumo Yokogawa прочее _________________________________ (указать) |
| Блок измерительных линий (БИЛ) |  |  |  |  |
| 8 | Исполнение БИЛ |  |  |  со струевыпрямителями  без струевыпрямителей |
| 9 | Количество рабочих ИЛ |  |  | _______________________________________(указать) |
| 10 | Наличие резервной линии |  |  |  да  нет |
| 11 | Наличие резервно-контрольной линии |  |  |  да  нет |
| 12 | Наличие контрольной линии |  |  |  да  нет |
| 13 | Тип преобразователя расхода |  |  | преобразователь массового расхода Emerson Yokogawa Krohne прочее____________________________ (указать) преобразователь объемного расхода МИГ, НОРД Krohne PTF, PNF ЕНХА прочее___________________________(указать) |
| 14 | Марка датчиков давления |  |  |  Emerson Метран  Jumo Yokogawa  прочее ______________________________ (указать) |
| 15 | Марка датчиков температуры |  |  |  Emerson  Метран  Jumo  Yokogawa  прочее _______________________________(указать) |
| 16 | Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе |  |  |  да  нет |
| 17 | Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе |  |  |  да  нет |
| 18 | Наличие места для подключения передвижной поверочной установки |  |  |  да  нет |
| 19 | Наличие регулятора расхода через контрольную линию |  |  |  да  нет |
| Блок измерения качества нефти (БИК) |  |  |  |  |
| 20 | Тип пробозаборного устройства |  |  |  щелевой с выдвижным лубрикатором  трубчатый |
| 21 | Наличие фильтров (рабочий, резервный) |  |  |  да  нет |
| 22 | Наличие датчиков перепада давления на фильтрах |  |  |  да  нет  Emerson  Метран  Jumo  Yokogawa  прочее _____________________________ (указать) |
| 23 | Наличие насосов (рабочий, резервный) |  |  |  да  нет |
| 24 | Наличие ручного пробоотбоника |  |  |  да  нет |
| 25 | Количество автоматических пробоотбоников |  |  |  1 2 |
| 26 | Марка автоматического пробоотборника |  |  |  Стандарт-А  Диспергатор-А  Проба-1М прочее _____________ (указать) |
| 27 | Количество и марка поточных плотномеров |  |  | 1 2 нет  Solartron  Sarasota  прочее ______________________________ (указать) |
| 28 | Количество и марка поточных влагомеров |  |  | 1 2 нет  УДВН  Phase Dynamics  МВН  прочее ______________________ (указать) |
| 29 | Поточный вискозиметр |  |  |  да  нет  Solartron  прочее ______________________________ (указать) |
| 30 | Наличие устройства для определения свободного газа |  |  |  да нет  место для подключения |
| 31 | Наличие места для подключения пикнометра |  |  |  да  нет |
| 32 | Марка преобразователя расхода |  |  |  PTF, PNF ЕНХА  ТПР МИГ  Взлет  прочее ___________ (указать) |
| 33 | Марка датчиков давления |  |  |  Emerson  Метран  Jumo  Yokogawa  прочее_______________________________________ (указать) |
| 34 | Марка датчиков температуры |  |  |  Emerson  Метран  Jumo  Yokogawa  прочее _____________________________ (указать) |
| 35 | Термостатирующий цилиндр |  |  |  да  нет |
| 36 | Наличие регулятора расхода через БИК |  |  |  да  нет |
| 37 | Наличие системы промывки БИК |  |  |  да  нет |
| Блок поверочного устройства (БПУ) |  |  |  |  |
| 38 | Тип поверочной установки |  |  |  ТПУ компакт-прувер |
| 39 | Марка поверочной установки |  |  |  Fisher-Rosemount Сапфир  прочее _____________________________ (указать) |
| 40 | Наличие регулятора расхода через ПУ |  |  |  да  нет |
| 41 | Наличие датчика расхода через БПУ |  |  |  да нет |
| 42 | Наличие блока средств эталонов (мерники) |  |  |  да нет |
| Запорная арматура |  |  |  |  |
| 43 | Тип запорной арматуры |  |  |  задвижка клапан  шаровой кран |
| 44 | Производитель запорной арматуры |  |  | _______________________________________ (указать) |
| 45 | Тип управления запорной арматуры |  |  |  ручной  посредством электропривода  РэмТЭК  прочее _____________________________(указать) |
| Регулирующая арматура |  |  |  |  |
|  | Тип регулирующей арматуры |  |  |  клапан  шаровой кран |
| 46 | Производитель регулирующей арматуры |  |  | _______________________________________ (указать) |
| 47 | Марка электропривода для регулирующей арматуры |  |  | РэмТЭК прочее ________________ (указать) |
| Отсечная арматура на входе и выходе СИКН |  |  |  |  |
| 48 | Наличие отсечной арматуры на входе СИКН |  |  |  да нет |
| 49 | Наличие отсечной арматуры на выходе СИКН |  |  |  да нет |
| 50 | Тип запорной арматуры |  |  |  задвижка  клапан  шаровой кран |
| 51 | Производитель запорной арматуры |  |  | _______________________________________ (указать) |
| 52 | Марка электропривода для отсечной арматуры |  |  |  РэмТЭК  прочее______________ (указать) |
| Узел регулирования давления (УРД) |  |  |  |  |
| 53 | Наличие УРД |  |  |  нет  да |
| 54 | Тип регулирующей арматуры |  |  |  клапан  шаровой кран |
| 55 | Производитель регулирующей арматуры |  |  | _______________________________________(указать) |
| 56 | Марка электропривода для регулирующей арматуры |  |  |  РэмТЭК  прочее________________ (указать) |
| Требования к системе отображения информации (СОИ) |  |  |  |  |
| 57 |  | Дать дополнительные сведения о производителе, предпочтительном котроллере и т.д. |  |  |
| 58 |  | АРМ-оператора |  |  |
| 59 |  | Горячее резервирование на уровне контроллера |  |  |
| 60 |  | Горячее резервирование на уровне АРМ-оператора |  |  |
| 61 |  | Дополнительные сведения о комплектности, зоны расположения, и т.д. |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |

Просим Вас дополнять опросный лист любой важной информацией, для наиболее полного учета требований заказчика к оборудованию.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия: ___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел.: ____________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Примечания:

Данный опросный лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ШРП и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление СИКН, СИКНС.

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска СИКН, СИКНС в производство не допускается.

Стоимость и сроки поставки СИКН, СИКНС согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП