Опросный лист

для заказа блока автоматической одоризации газа (БАОГ)

1. ЗАКАЗЧИК____________________________________________________________________

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА____________________________________________________

| 3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА: min | max |
| --- | --- |

3.1   Давление газа на входе ГРС, МПа

| 3.2 Давление газа на выходе ГРС, МПа min | max |
| --- | --- |

3.3   Диаметр выходного трубопровода ГРС, Ду, мм

3.4   Минимальный расход одорируемого газа, нм3/ч

3.5   Максимальный расход одорируемого газа, нм³/ч

| min | max |
| --- | --- |

3.6    Температура окружающей среды

3.7 Снеговая нагрузка, кПа

3.8 Ветровая нагрузка, кПа

4. ОБЪЕМ РАСХОДНОЙ ЕМКОСТИ (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ)                 84,2 (л.);   173,2 (л.);    251,7 (л.)

5. ТИП РАСХОДОМЕТРА

6. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О РАСХОДЕ ОДОРИРУЕМОГО ГАЗА:

6.1. Токовый сигнал 4 – 20 mA

6.2.   Протокол MODBUS RTU (RS 485) ведомый (slave)

6.3. Импульсный сигнал с раходомера

6.4.   Ручная установка расхода газа

7. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

7.1. Шкаф неутепленный

7.2. Шкаф утепленный

7.3 Шкаф утепленный с обогревом

7.4.  Блок утепленный с обогревом северного исполнения

8. ВИД ОБОГРЕВА:

8.1.   Водяное от внешнего источника

8.2. Электрическое во взрывозащищенном исполнении

| 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЯ УСТАНОВКА: да | нет |
| --- | --- |

9.1 Принудительная вентиляция

| 9.2 Освещение в взрывозащищенном исполнении: да | нет |
| --- | --- |

| Внутреннее да | нет |
| --- | --- |

| Наружнее да | нет |
| --- | --- |

| 9.3 Датчик пожарной сигнализации в взрывозащищенном исполнении да | нет |
| --- | --- |

| 9.4 Датчик охранной сигнализации в взрывозащищенном исполнении да | нет |
| --- | --- |

9.5 Датчик контроля загазованности в взрывозащищенном исполнении

10. СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА УСТАНОВКИ, БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ РИХТЕРА:

| 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОСТАВКА: да | нет |
| --- | --- |

| 11.1 Межблочная запорная арматура да | нет |
| --- | --- |

11.2 Межблочные трубы (сообщить длину или предоставить

эскиз расположения блока на площадке)

| 11.3 Необходимость укомплектовки технологической обвязки да | нет |
| --- | --- |

| да | нет |
| --- | --- |

11.4 Емкость хранения одоранта, м3

Подземная

| Наземная да | нет |
| --- | --- |

11.5 Датчик уровня

| Тип да | нет |
| --- | --- |

11.6. Необходимость комплектования навеса

Указать размеры фундаменты

12. ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БАОГ (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ):

12.1 Стены - RAL 9003 (белый), RAL 1018 (желтый), RAL 5005 (синий)

12.2 Крыша - RAL 9003 (белый), RAL 1018 (желтый), RAL 5005 (синий)

12.3 Основание — RAL9017 (черный), RAL5005 (синий)

13. Место установки _____________________________________________________________________________

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ        ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска БАОГ в производство не допускается.

Стоимость и сроки поставки БАОГ  согласовываются после заполнения опросного листа.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

тел.: ____________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП