| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота здания |  |  |  |  | м | Количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |
| Назначение здания |  |  |  | жилое |  |  |  |  |  |  | производственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | административное |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |
| Система ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |
| Греющая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среда |  |  |  |  |  |  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гликолевый раствор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочее |  |  |
| Температура на входе |  |  |  |  |  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  |  |  | °С | переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| Температура на выходе |  |  |  |  |  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  |  |  | °С | переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| Давление в подающем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |
| Давление в обратном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |
| Нагреваемая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | независимое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зависимое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип теплообменника |  |  |  |  |  |  |  | паяный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разборный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные потери давления в системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| Рабочее давление отопительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| Объем системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  | с теплообменником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | открытая система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип теплообменника |  |  |  |  |  |  |  | паяный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разборный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема подключения теплообменника ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одноступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двухступенчатая |  |  |  |  |  |
| Вариант исполнения двухступенчатого Т/О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | моноблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 отдельных Т/О |  |  |  |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. часовой расход воды в системе ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л/с |  |
| Расход воды на циркуляцию ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери давления в трубопроводе циркуляционного контура ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| Давление холодной воды на входе в Т/О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  | независимое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зависимое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип теплообменника |  |  |  |  |  |  |  | паяный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разборный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные потери давления в системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| Рабочее давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулятор перепада давления |  |  |  |  |  |  |  | арматура на вводе + КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насос линии подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | узел коммерческого учета |  |  |  |  |  |  |  | расходомер ХВ на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расходомер линии подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетчатый фильтр на вводе |  |  |  |  |  |  |  | расширительный бак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соленоидный клапан подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция ограничения (по расходу или по энергии) – необходимо наличие системы теплового учета или расходомера с импульсным выходом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол передачи данных |  |  |  |  |  |  | LON |  |  |  |  |  |  |  |  | M-Bus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Импульсный сигнал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | датчик аварии насоса (реле перепада давления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | система диспечеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среда передачи данных |  |  |  |  |  |  | LON |  |  |  |  |  |  | RS |  |  |  |  |  |  | Modem |  |  |  |  |  |  |  |  | Ethernet |  |  |  |
| Габаритные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер в помещении |  |  |  |  | Длина |  |  |  |  | м |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | Высота |  |  |  |  |  |  |  | м |  |
| Монтажные проемы |  |  |  |  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |
| Насосное оборудование. |
|  | GRUNDFOS |  |  |  |  |  |  |  | WILO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 х 230 В |  |  |  |  |  |  |  | 3 х 380 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с частотным регулированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без резерва |  |  |  | насос на склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сдвоенный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резерв 100% |  |  |  |  |  |
| Стальная арматура на вводе. |
|  |  | под приварку |  |  |  |  |  |  | фланцевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резьбовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к тепловому пункту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бар |  |  |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения и требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Стоимость и сроки поставки теплового пункта согласовываются после заполнения опросного листа.

ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска теплового пункта в производство не допускается.

Реквизиты заказчика:

| Наименование предприятия: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Тел.: |  |
| e-mail: |  |
| Web-сайт: |  |

| Представитель заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |
| Дата |  | МП |  |