ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## Пункты учета расхода газа ПУРГ, ШУУРГ, УУРГ

| Производительность, нм3/ч |  |
| --- | --- |

При заполнении опросного листа в пунктах с вариантами «ДА   |   НЕТ» – нужное подчеркнуть.

| 1. | Расчетное давление газа, МПа |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рабочее давление газа, МПа |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Исполнение |  | ПУРГ (пункт учета расхода газа в блоке) |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  | ШУУРГ (шкафной узел учёта расхода Газа) |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  | УУРГ (узел учета расхода газа на раме) |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |
| 4. | Количество выходных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч |  | потребитель | I |  |  |  |  | II |  |  |  |
|  |  |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Температура окружающей среды, °С |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сейсмичность по СНИП II-7-81, баллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Снеговая нагрузка, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ветровая нагрузка, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Температура газа, °С |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Узел очистки газа от механических примесей |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Степень очистки газа от твердой примеси, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Резервирование узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Узел замера на базе (указать свой вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Резервирование линии учета расхода газа |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Тип корректора (вычислителя) газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие телеметрии |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Тип отопления |  | электрическое |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |
|  |  |  | газовое |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |
|  |  |  | водяное от внешнего источника |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |
|  |  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием количественного и объемного содержания механических примесей.

- Требования опросного листа не заполненные заказчиком выполняются по усмотрению завода – изготовителя.

- Окончательная компоновка определяется по привязке ПУРГ к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом заполненный опросной лист является неотъемлемой частью договора поставки и служит исходный техническим документом для изготовления ПУРГ.

- Стоимость и сроки поставки ПУРГ согласовываются после заполнения опросного листа.

- ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска ПУРГ в производство не допускается.

Реквизиты заказчика:

| Наименование предприятия: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес: |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Web-сайт: |  |  |  |  |  |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |